## Sheet1
| Material | Hours | Hours Ext. | Cost | Cost Ext.
1 | #14 THHN Copper Wire,Sol | 0.007 | 0.007 | 0.13 | 0.13
2 | #12 THHN Copper Wire,Sol | 0.008 | 0.008 | 0.19 | 0.19
3 | #10 THHN Copper Wire,Sol | 0.009 | 0.009 | 0.3 | 0.3
4 | #14 THHN Copper Wire,Str | 0.006 | 0.006 | 0.13 | 0.13
5 | #12 THHN Copper Wire,Str | 0.007 | 0.007 | 0.19 | 0.19
6 | #10 THHN Copper Wire,Str | 0.009 | 0.009 | 0.3 | 0.3
7 | #8 THHN Copper Wire,Str | 0.011 | 0.011 | 0.57 | 0.57
8 | #6 THHN Copper Wire,Str | 0.012 | 0.012 | 0.87 | 0.87
9 | #4 THHN Copper Wire,Str | 0.016 | 0.016 | 1.33 | 1.33
10 | #2 THHN Copper Wire,Str | 0.017 | 0.017 | 2.1 | 2.1
11 | #1 THHN Copper Wire,Str | 0.018 | 0.018 | 2.53 | 2.53
12 | 1/0 THHN Copper Wire,Str | 0.019 | 0.019 | 2.53 | 2.53
13 | 2/0 THHN Copper Wire,Str | 0.025 | 0.025 | 3.7 | 3.7
14 | 3/0 THHN Copper Wire,Str | 0.027 | 0.027 | 4.55 | 4.55
15 | 4/0 THHN Copper Wire,Str | 0.029 | 0.029 | 5.68 | 5.68
16 | 250MCM THHN Copper Wire,Str | 0.032 | 0.032 | 6.6 | 6.6
17 | 350MCM Copper Wire,Str | 0.035 | 0.035 | 9.24 | 9.24
18 | 500MCM THHN Copper Wire,Str | 0.037 | 0.037 | 13.27 | 13.27
19 | 600 MCM | 0.05 | 0.05 | 17 | 17
20 | 750 MCM THHN Copper Wire ,Str | 0.034 | 0.034 | 28 | 28
21 | #4 bare copper | 0.04 | 0.04 | 1.33 | 1.33
22
23 | NM Cable
24 | #14/2 NM cable | 0.006 | 0.006 | 0.19 | 0.19
25 | #14/3 NM cable | 0.007 | 0.007 | 0.25 | 0.25
26 | #12/2 NM cable | 0.007 | 0.007 | 0.24 | 0.24
27 | #12/3 NM cable | 0.007 | 0.007 | 0.45 | 0.45
28 | #10/2 NM cable | 0.007 | 0.007 | 0.45 | 0.45
29 | #10/3 NM cable | 0.008 | 0.008 | 0.65 | 0.65
30 | #8/2 NM cable | 0.009 | 0.009 | 0.86 | 0.86
31 | #8/3 NM cable | 0.01 | 0.01 | 1.34 | 1.34
32 | #6/2 NM cable | 0.013 | 0.013 | 1.36 | 1.36
33 | #6/3 NM cable | 0.014 | 0.014 | 1.54 | 1.54
34 | #4/3 NM cable | 0.016 | 0.016 | 1.45 | 1.45
35 | #2/3 NM Cable | 0.018 | 0.018 | 1.9 | 1.9
36 | #14/2 UF cable | 0.005 | 0.005 | 1.22 | 1.22
37 | #14/3 UF cable | 0.005 | 0.005 | 1.35 | 1.35
38 | #12/2 UF cable | 0.005 | 0.005 | 1.76 | 1.76
39 | #12/3 UF cable | 0.006 | 0.006 | 1.96 | 1.96
40 | #10/2 UF cable | 0.006 | 0.006 | 2.7 | 2.7
41 | #10/3 UF cable | 0.006 | 0.006 | 2.95 | 2.95
42 | #8/2 UF cable | 0.007 | 0.007 | 3.77 | 3.77
43 | #8/3 UF cable | 0.007 | 0.007 | 4.5 | 4.5
44 | #6/2 UF cable | 0.008 | 0.008 | 6 | 6
45 | #6/3 UF cable | 0.008 | 0.008 | 6.5 | 6.5
46
47 | MC Cable
48 | #14/2 Type MC Stl Cable | 0.014 | 0.014 | 0.41 | 0.41
49 | #14/3 Type MC Stl Cable | 0.016 | 0.016 | 0.65 | 0.65
50 | #12/2 Type MC Stl Cable | 0.016 | 0.016 | 0.43 | 0.43
51 | #12/3 Type MC Stl Cable | 0.02 | 0.02 | 0.72 | 0.72
52 | #12/4 Type MC Stl Cable | 0.024 | 0.024 | 0.98 | 0.98
53 | #10/2 Type MC Stl Cable | 0.018 | 0.018 | 0.91 | 0.91
54 | #10/3 Type MC Stl Cable | 0.022 | 0.022 | 1.26 | 1.26
55 | #10/4 Type MC Stl Cable | 0.026 | 0.026 | 1.98 | 1.98
56
57 | SO Cord
58 | #18/3 Type SO Cord | 0.008 | 0.008 | 0.74 | 0.74
59 | #16/3 Type SO Cord | 0.008 | 0.008 | 0.68 | 0.68
60 | #14/3 Type SO Cord | 0.009 | 0.009 | 1.4 | 1.4
61 | #12/3 Type SO Cord | 0.011 | 0.011 | 1.38 | 1.38
62 | #10/3 Type SO Cord | 0.011 | 0.011 | 1.91 | 1.91
63 | #18/4 Type SO Cord | 0.008 | 0.008 | 0.85 | 0.85
64 | #16/4 Type SO Cord | 0.008 | 0.008 | 0.95 | 0.95
65 | #14/4 Type SO Cord | 0.009 | 0.009 | 1.5 | 1.5
66 | #12/4 Type SO Cord | 0.011 | 0.011 | 1.43 | 1.43
67 | #10/4 Type SO Cord | 0.011 | 0.011 | 2.22 | 2.22
68
69 | Wing Nuts
70 | Grnd Screws | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06
71 | Orange Wire Nuts | 0.03 | 0.03 | 0.065 | 0.065
72 | Yellow Wire Nuts | 0.03 | 0.03 | 0.075 | 0.075
73 | Red Wire Nuts | 0.03 | 0.03 | 0.075 | 0.075
74 | Gray Wire Nuts | 0.03 | 0.03 | 0.29 | 0.29
75 | Blue Wire Nuts | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4
76 | Grnd Clips | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11
77
78 | EMT CONDUIT
79 | 1/2"EMT Conduit | 0.038 | 0.038 | 0.72 | 0.72
80 | 3/4"EMT Conduit | 0.046 | 0.046 | 1.25 | 1.25
81 | 1"EMT Conduit | 0.045 | 0.045 | 2.15 | 2.15
82 | 1 1/4"EMT Conduit | 0.06 | 0.06 | 3.59 | 3.59
83 | 1 1/2"EMT Conduit | 0.08 | 0.08 | 4.3 | 4.3
84 | 2"EMT Conduit | 0.1 | 0.1 | 5.05 | 5.05
85 | 2 1/2"EMT Conduit | 0.12 | 0.12 | 7.65 | 7.65
86 | 3"EMT Conduit | 0.14 | 0.14 | 9.7 | 9.7
87 | 3 1/2 EMT Conduit | 0.16 | 0.16 | 12.8 | 12.8
88 | 4"EMT Conduit | 0.18 | 0.18 | 13.14 | 13.14
89 |  |  | 0 |  | 0
90 |  |  | 0 |  | 0
91 | RIGID CONDUIT
92 | 1/2"Rigid Conduit | 0.04 | 0.04 | 1.45 | 1.45
93 | 3/4"Rigid Conduit | 0.04 | 0.04 | 1.56 | 1.56
94 | 1"Rigid Conduit | 0.05 | 0.05 | 2.42 | 2.42
95 | 1 1/4"Rigid Conduit | 0.07 | 0.07 | 3.36 | 3.36
96 | 1 1/2"Rigid Conduit | 0.08 | 0.08 | 3.92 | 3.92
97 | 2"Rigid Conduit | 0.1 | 0.1 | 4.9 | 4.9
98 | 2 1/2"Rigid Conduit | 0.12 | 0.12 | 9.31 | 9.31
99 | 3"Rigid Conduit | 0.14 | 0.14 | 11.19 | 11.19
100 | 4"Rigid Conduit | 0.18 | 0.18 | 14.76 | 14.76
101 | 3 1/2"Rigid Conduit | 0.16 | 0.16 | 13.5 | 13.5
102 |  |  | 0 |  | 0
103 | Galvanized Coupling |  | 0 |  | 0
104 | 1/2"Galvanized Coupling | 0.05 | 0.05 | 0.66 | 0.66
105 | 3/4"Galvanized Coupling | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5
106 | 1"Galvanized Coupling | 0.1 | 0.1 | 0.79 | 0.79
107 | 1 1/4"Galvanized Coupling | 0.1 | 0.1 | 0.99 | 0.99
108 | 1 1/2"Galvanized Coupling | 0.15 | 0.15 | 1.25 | 1.25
109 | 2"Galvanized Coupling | 0.15 | 0.15 | 1.65 | 1.65
110 | 2 1/2"Galvanized Coupling | 0.2 | 0.2 | 3.87 | 3.87
111 | 3"Galvanized Coupling | 0.25 | 0.25 | 6.5 | 6.5
112 | 3 1/2"Galvanized Coupling | 0.25 | 0.25 | 6.72 | 6.72
113 | 4"Galvanized Coupling | 0.25 | 0.25 | 6.75 | 6.75
114 |  |  | 0 |  | 0
115 | Rigid Stl Elbow,90
116 | 1/2"Rigid Stl Elbow,90 | 0.1 | 0.1 | 1.47 | 1.47
117 | 3/4"Rigid Stl Elbow,90 | 0.1 | 0.1 | 1.76 | 1.76
118 | 1"Rigid Stl Elbow,90 | 0.12 | 0.12 | 2.63 | 2.63
119 | 1 1/4"Rigid Stl Elbow,90 | 0.15 | 0.15 | 3.75 | 3.75
120 | 1 1/2"Rigid Stl Elbow,90 | 0.15 | 0.15 | 4.9 | 4.9
121 | 2"Rigid Stl Elbow,90 | 0.2 | 0.2 | 7.07 | 7.07
122 | 2 1/2"Rigid Stl Elbow,90 | 0.25 | 0.25 | 12.92 | 12.92
123 | 3"Rigid Stl Elbow,90 | 0.25 | 0.25 | 18.81 | 18.81
124 | 3 1/2"Rigid Stl Elbow,90 | 0.28 | 0.28 | 29.48 | 29.48
125 | 4"Rigid Stl Elbow,90 | 0.3 | 0.3 | 90 | 90
126 |  |  | 0 |  | 0
127 | PVC CONDUIT Sch 40
128 | 1/2"PVC Sch.40 Conduit | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14
129 | 3/4"PVC Sch.40 Conduit | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.18
130 | 1"PVC Sch.40 Conduit | 0.033 | 0.033 | 0.25 | 0.25
131 | 1 1/4"PVC Sch.40 Conduit | 0.034 | 0.034 | 0.38 | 0.38
132 | 1 1/2"PVC Sch.40 Conduit | 0.035 | 0.035 | 0.41 | 0.41
133 | 2"PVC Sch.40 Conduit | 0.046 | 0.046 | 0.52 | 0.52
134 | 2 1/2"PVC Sch.40 Conduit | 0.036 | 0.036 | 0.88 | 0.88
135 | 3"PVC Sch.40 Conduit | 0.038 | 0.038 | 1.05 | 1.05
136 | 3 1/2 PVC Sch.40 Conduit | 0.039 | 0.039 | 1.36 | 1.36
137 | 4"PVC Sch.40 Conduit | 0.04 | 0.04 | 4 | 4
138 |  |  | 0 |  | 0
139 | PVC CONDUIT Sch 80
140 | 3/4"PVC Sch.80 Conduit | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5
141 | 1"PVC Sch.80 Conduit | 0.033 | 0.033 | 0.72 | 0.72
142 | 1 1/4"PVC Sch.80 Conduit | 0.034 | 0.034 | 1 | 1
143 | 1 1/2"PVC Sch.80 Conduit | 0.035 | 0.035 | 1.19 | 1.19
144 | 2"PVC Sch.80 Conduit | 0.035 | 0.035 | 1.65 | 1.65
145 | 2 1/2"PVC Sch.80 Conduit | 0.036 | 0.036 | 2.63 | 2.63
146 | 3"PVC Sch.80 Conduit | 0.038 | 0.038 | 3.53 | 3.53
147 | 4"PVC Sch.80 Conduit | 0.04 | 0.04 | 4.9 | 4.9
148 |  |  | 0 |  | 0
149 | PVC 90 degree,Sch.40
150 | 1/2"PVC 90 degree,Sch.40 | 0.08 | 0.08 | 0.53 | 0.53
151 | 3/4"PVC 90 degree,Sch.40 | 0.08 | 0.08 | 0.61 | 0.61
152 | 1"PVC 90 degree,Sch.40 | 0.08 | 0.08 | 0.83 | 0.83
153 | 1 1/4"PVC 90 degree,Sch.40 | 0.1 | 0.1 | 1.32 | 1.32
154 | 1 1/2"PVC 90 degree,Sch.40 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.8
155 | 2"PVC 90 degree,Sch.40 | 0.15 | 0.15 | 2.45 | 2.45
156 | 2 1/2"PVC 90 degree,Sch.40 | 0.15 | 0.15 | 5.44 | 5.44
157 | 3"PVC 90 degree,Sch.40 | 0.2 | 0.2 | 6.93 | 6.93
158 | 3 1/2 PVC 90 Degree,Sch.40 | 0.21 | 0.21 | 7.85 | 7.85
159 | 4"PVC 90 degree,Sch.40 | 0.25 | 0.25 | 9.1 | 9.1
160 |  |  | 0 |  | 0
161 |  |  | 0 |  | 0
162 | PVC 90 degree,Sch.80
163 | 1/2"PVC 90 degree,Sch.80 | 0.08 | 0.08 | 1.3 | 1.3
164 | 3/4"PVC 90 degree,Sch.80 | 0.08 | 0.08 | 2.04 | 2.04
165 | 1"PVC 90 degree,Sch.80 | 0.08 | 0.08 | 2.66 | 2.66
166 | 1 1/4"PVC 90 degree,Sch.80 | 0.1 | 0.1 | 3.68 | 3.68
167 | 1 1/2"PVC 90 degree,Sch.80 | 0.1 | 0.1 | 5.25 | 5.25
168 | 2"PVC 90 degree,Sch.80 | 0.15 | 0.15 | 7.19 | 7.19
169 | 2 1/2"PVC 90 degree,Sch.80 | 0.15 | 0.15 | 12.6 | 12.6
170 | 3"PVC 90 degree,Sch.80 | 0.2 | 0.2 | 24.31 | 24.31
171 | 3 1/2 PVC 90 Degree,Sch.80 | 0.21 | 0.21 | 30 | 30
172 | 4"PVC 90 degree,Sch.80 | 0.25 | 0.25 | 39.61 | 39.61
173 |  |  | 0 |  | 0
174 | PVC Sch.40 Coupling
175 | 1/2"PVC Sch.40 Coupling | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1
176 | 3/4"PVC Sch.40 Coupling | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12
177 | 1"PVC Sch.40 Coupling | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.18
178 | 1 1/4"PVC Sch.40 Coupling | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.25
179 | 1 1/2"PVC Sch.40 Coupling | 0.08 | 0.08 | 0.34 | 0.34
180 | 2"PVC Sch.40 Coupling | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.45
181 | 2 1/2"PVC Sch.40 Coupling | 0.1 | 0.1 | 0.79 | 0.79
182 | 3"PVC Sch.40 Coupling | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3
183 | 3 1/2 PVC Sch.40 Coupling | 0.2 | 0.2 | 1.44 | 1.44
184 | 4"PVC Sch.40 Coupling | 0.2 | 0.2 | 2.01 | 2.01
185 |  |  | 0 |  | 0
186 | FLEX CONDUIT & FITTINGS
187 | 3/8"Flex Conduit, | 0.045 | 0.045 | 0.25 | 0.25
188 | 3/8"Flex Conn st | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11
189 | 3/8"Flex Conn,90 | 0.05 | 0.05 | 0.31 | 0.31
190 | 3/8"One Hole HW Strap | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04
191 |  |  | 0 |  | 0
192 | 1/2"Flex Conduit | 0.031 | 0.031 | 0.35 | 0.35
193 | 1/2"Flex Conn st | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.24
194 | 1/2"Flex Conn,90 | 0.05 | 0.05 | 0.42 | 0.42
195 | 1/2"Flex To Emt Coup | 0.05 | 0.05 | 0.98 | 0.98
196 | 1/2"One Hole HW Strap | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04
197 |  |  | 0 |  | 0
198 | 3/4"Flex Conduit | 0.033 | 0.033 | 0.47 | 0.47
199 | 3/4"Flex Conn st | 0.05 | 0.05 | 0.54 | 0.54
200 | 3/4"Flex Conn,90 | 0.06 | 0.06 | 1.22 | 1.22
201 | 3/4"Flex Coup | 0.06 | 0.06 | 1.1 | 1.1
202 | 3/4"Flex To Emt Coup | 0.06 | 0.06 | 2.02 | 2.02
203 | 3/4"One Hole HW Strap | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
204 |  |  | 0 |  | 0
205 | 1"Flex Conduit | 0.036 | 0.036 | 0.87 | 0.87
206 | 1"Flex Conn st. | 0.06 | 0.06 | 1.24 | 1.24
207 | 1"Flex Conn,90 | 0.08 | 0.08 | 4.74 | 4.74
208 | 1"Flex Coup | 0.08 | 0.08 | 1.29 | 1.29
209 | 1"Flex To Emt Coup | 0.08 | 0.08 | 2.82 | 2.82
210 | 1"One Hole HW Strap | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16
211 |  |  | 0 |  | 0
212 | 1 1/4"Flex Conduit | 0.038 | 0.038 | 1.25 | 1.25
213 | 1 1/4"Flex Conn | 0.08 | 0.08 | 2.8 | 2.8
214 | 1 1/4"Flex Conn,90 | 0.1 | 0.1 | 3.87 | 3.87
215 | 1 1/4"Flex Coup | 0.1 | 0.1 | 2.79 | 2.79
216 | 1 1/4"Flex To Emt Coup | 0.1 | 0.1 | 3.9 | 3.9
217 | 1 1/4"One Hole HW Strap | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 0.22
218 |  |  | 0 |  | 0
219 | 1 1/2"Flex Conduit | 0.039 | 0.039 | 1.9 | 1.9
220 | 1 1/2"Flex Conn | 0.08 | 0.08 | 3.76 | 3.76
221 | 1 1/2"Flex Conn,90 | 0.15 | 0.15 | 11.56 | 11.56
222 | 1 1/2"Flex Coup,screw-in | 0.1 | 0.1 | 3.48 | 3.48
223 | 1 1/2"Flex To Emt Coup | 0.1 | 0.1 | 14.05 | 14.05
224 | 1 1/2"One Hole HW Strap | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3
225 |  |  | 0 |  | 0
226 | 2"Flex Conduit | 0.041 | 0.041 | 2.21 | 2.21
227 | 2"Flex Conn,screw-in | 0.08 | 0.08 | 5.37 | 5.37
228 | 2"Flex Conn,90 | 0.2 | 0.2 | 15 | 15
229 | 2"Flex Coup | 0.1 | 0.1 | 8.08 | 8.08
230 | 2"Flex To Emt Coup | 0.1 | 0.1 | 2.94 | 2.94
231 | 2"One Hole HW Strap | 0.1 | 0.1 | 0.38 | 0.38
232 |  |  | 0 |  | 0
233 |  |  | 0 |  | 0
234 | 2 1/2"Flex Conduit | 0.05 | 0.05 | 2.93 | 2.93
235 | 2 1/2"Flex Conn st | 0.15 | 0.15 | 13.1 | 13.1
236 | 2 1/2"Flex Conn,90 | 0.25 | 0.25 | 30.66 | 30.66
237 | 2 1/2 Flex To Emt Coup | 0.1 | 0.1 | 2.94 | 2.94
238 | 2 1/2"One Hole HW Strap | 0.15 | 0.15 | 1.29 | 1.29
239 |  |  | 0 |  | 0
240 | 3"Flex Conduit | 0.06 | 0.06 | 5.01 | 5.01
241 | 3"Flex Conn st | 0.2 | 0.2 | 14.8 | 14.8
242 | 3"Flex Conn,90 | 0.25 | 0.25 | 41.06 | 41.06
243 | 3 Flex To Emt Coup | 0.1 | 0.1 | 2.94 | 2.94
244 | 3"One Hole HW Strap | 0.2 | 0.2 | 1.77 | 1.77
245 |  |  | 0 |  | 0
246 | 3 1/2 Flex Conduit | 0.06 | 0.06 | 5.54 | 5.54
247 | 3 1/2 Flex Conn st | 0.2 | 0.2 | 24.45 | 24.45
248 | 3 1/2 Flex Conn,90 | 0.25 | 0.25 | 103.17 | 103.17
249 | 3 1/2 Flex To Emt Coup | 0.1 | 0.1 | 2.94 | 2.94
250 | 3 1/2 One Hole HW Strap | 0.2 | 0.2 | 9.96 | 9.96
251 |  |  | 0 |  | 0
252 | 4"Flex Conduit | 0.06 | 0.06 | 6.31 | 6.31
253 | 4"Flex Conn | 0.2 | 0.2 | 24.45 | 24.45
254 | 4"Flex Conn,90 | 0.25 | 0.25 | 103.17 | 103.17
255 | 4 Flex To Emt Coup | 0.1 | 0.1 | 2.94 | 2.94
256 | 4 One Hole HW Strap | 0.2 | 0.2 | 9.96 | 9.96
257 |  |  | 0 |  | 0
258 | 1/2"LiquidTite Flex,Non-Metallic | 0.03 | 0.03 | 0.44 | 0.44
259 | 1/2"LiquidTite Flex | 0.04 | 0.04 | 0.37 | 0.37
260 | 1/2"L.T. Flex Conn | 0.1 | 0.1 | 1.73 | 1.73
261 | 1/2"L.T. Flex Conn,90 | 0.15 | 0.15 | 1.46 | 1.46
262 | 1/2"One Hole HW Strap | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12
263 | 1/2"L.T. Flex Conn,NM | 0.1 | 0.1 | 1 | 1
264 | 1/2"L.T. Flex Conn,90,NM | 0.15 | 0.15 | 1.55 | 1.55
265 | 3/4"LiquidTite Flex,Non-Metallic | 0.04 | 0.04 | 0.43 | 0.43
266 | 3/4"LiquidTite Flex | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 0.55
267 | 3/4"L.T. Flex Conn | 0.1 | 0.1 | 1.44 | 1.44
268 | 3/4"L.T. Flex Conn,90 | 0.15 | 0.15 | 2.25 | 2.25
269 | 3/4"One Hole HW Strap | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.14
270 | 3/4"L.T. Flex Conn,NM | 0.1 | 0.1 | 1.37 | 1.37
271 | 3/4"L.T. Flex Conn,90,NM | 0.15 | 0.15 | 2.83 | 2.83
272 | 1"LiquidTite Flex,Non-Metallic | 0.04 | 0.04 | 0.65 | 0.65
273 | 1"LiquidTite Flex | 0.05 | 0.05 | 0.81 | 0.81
274 | 1"L.T. Flex Conn | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 2.5
275 | 1"L.T. Flex Conn,90 | 0.2 | 0.2 | 4.67 | 4.67
276 | 1"One Hole HW Strap | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.19
277 | 1"L.T. Flex Conn,NM | 0.15 | 0.15 | 2.13 | 2.13
278 | 1"L.T. Flex Conn,90,NM | 0.2 | 0.2 | 5.03 | 5.03
279 | 1 1/4"LiquidTite Flex,Non-Metallic | 0.05 | 0.05 | 0.89 | 0.89
280 | 1 1/4"LiquidTite Flex | 0.06 | 0.06 | 1.08 | 1.08
281 | 1 1/4"L.T. Flex Conn | 0.1 | 0.1 | 3.97 | 3.97
282 | 1 1/4"L.T. Flex Conn,90 | 0.25 | 0.25 | 7.08 | 7.08
283 | 1 1/4"One Hole HW Strap | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.26
284 | 1 1/4"L.T. Flex Conn,NM | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5
285 | 1 1/2"LiquidTite Flex,Non-Metallic | 0.06 | 0.06 | 1.35 | 1.35
286 | 1 1/2"LiquidTite Flex | 0.07 | 0.07 | 1.59 | 1.59
287 | 1 1/2"L.T. Flex Conn | 0.2 | 0.2 | 5.77 | 5.77
288 | 1 1/2"L.T. Flex Conn,90 | 0.25 | 0.25 | 9.85 | 9.85
289 | 1 1/2"One Hole HW Strap | 0.05 | 0.05 | 0.38 | 0.38
290 | 1 1/2"L.T. Flex Conn,NM | 0.2 | 0.2 | 1.84 | 1.84
291 | 2"LiquidTite Flex,Non-Metallic | 0.06 | 0.06 | 1.84 | 1.84
292 | 2"LiquidTite Flex | 0.09 | 0.09 | 1.95 | 1.95
293 | 2"L.T. Flex Conn | 0.25 | 0.25 | 8.83 | 8.83
294 | 2"L.T. Flex Conn,90 | 0.3 | 0.3 | 14.9 | 14.9
295 | 2"One Hole HW Strap | 0.05 | 0.05 | 0.47 | 0.47
296 | 2"L.T. Flex Conn,NM | 0.25 | 0.25 | 12.1 | 12.1
297 | 2 1/2"LiquidTite Flex,Non Metallic | 0.25 | 0.25 | 4 | 4
298 | 2 1/2"LiquidTite Flex | 0.11 | 0.11 | 3.57 | 3.57
299 | 2 1/2"L.T. Flex Conn | 0.25 | 0.25 | 35.21 | 35.21
300 | 2 1/2"L.T. Flex Conn,90 | 0.3 | 0.3 | 46.71 | 46.71
301 | 2 1/2"One Hole HW Strap | 0.15 | 0.15 | 1.29 | 1.29
302 | 2 1/2"L.T. Flex Conn,NM | 0.25 | 0.25 | 35 | 35
303 | 3"LiquidTite Flex,Non Metallic | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 4.5
304 | 3"LiquidTite Flex | 0.15 | 0.15 | 4.95 | 4.95
305 | 3"L.T. Flex Conn | 0.3 | 0.3 | 45.36 | 45.36
306 | 3"L.T. Flex Conn,90 | 0.4 | 0.4 | 57 | 57
307 | 3"One Hole HW Strap | 0.2 | 0.2 | 1.77 | 1.77
308 | 3"L.T. Flex Conn,NM | 0.3 | 0.3 | 42 | 42
309 | 3 1/2 LiquidTite Flex,Non Metallic | 0.15 | 0.15 | 7.5 | 7.5
310 | 1/2 LiquidTite Flex | 0.15 | 0.15 | 7.9 | 7.9
311 | 3 1/2 L.T. Flex Conn | 0.3 | 0.3 | 47.4 | 47.4
312 | 3 1/2 L.T. Flex Conn,90 | 0.4 | 0.4 | 67 | 67
313 | 3 1/2 One Hole HW Strap | 0.2 | 0.2 | 2.36 | 2.36
314 | 3 1/2 L.T. Flex Conn,NM | 0.3 | 0.3 | 45 | 45
315 | 4" LiquidTite Flex,Non Metallic | 0.15 | 0.15 | 7 | 7
316 | 4"LiquidTite Flex | 0.15 | 0.15 | 7.37 | 7.37
317 | 4"L.T. Flex Conn | 0.3 | 0.3 | 57 | 57
318 | 4"L.T. Flex Conn,90 | 0.4 | 0.4 | 72 | 72
319 | 4"One Hole HW Strap | 0.2 | 0.2 | 4 | 4
320 | 4"L.T. Flex Conn,NM | 0.3 | 0.3 | 55 | 55
321 |  |  | 0 |  | 0
322 | Electrical Non Metallic Tubing
323 | 1/2"Electrical Non-Metallic Tubing | 0.02 | 0.02 | 0.44 | 0.44
324 | 1/2"ENT Conn | 0.03 | 0.03 | 0.69 | 0.69
325 | 1/2"ENT Coup | 0.02 | 0.02 | 0.76 | 0.76
326 | 3/4"Electrical Non-Metallic Tubing | 0.03 | 0.03 | 0.72 | 0.72
327 | 3/4"ENT Conn | 0.03 | 0.03 | 1.29 | 1.29
328 | 3/4"ENT Coup | 0.02 | 0.02 | 0.96 | 0.96
329 | 1"Electrical Non-Metallic Tubing | 0.04 | 0.04 | 1.3 | 1.3
330 | 1"ENT Conn | 0.03 | 0.03 | 0.96 | 0.96
331 | 1"ENT Coup | 0.02 | 0.02 | 0.96 | 0.96
332 |  |  | 0 |  | 0
333 | Boxes
334 | 4"Square Box,1-1/2"Deep 1/2 & 3/4 KO | 0.123 | 0.123 | 0.55 | 0.55
335 | 4"Square Box,2-1/8"Deep 1/2 & 3/4 KO | 0.123 | 0.123 | 0.55 | 0.55
336 | 4"Square Box,w/bracket 1/2 & 3/4 KO | 0.123 | 0.123 | 0.8 | 0.8
337 | 4"Square Box Blank Cover | 0.02 | 0.02 | 0.55 | 0.55
338 |  |  | 0 |  | 0
339 | Handy Box,1-1/2"Deep,Stl,1/2 KO | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 0.75
340 | Handy Box,1-1/2"Deep,Stl,3/4 KO | 0.12 | 0.12 | 0.77 | 0.77
341 | Handy Box,2-1/8"Deep,Stl,1/2 KO | 0.12 | 0.12 | 0.72 | 0.72
342 | Handy Box,2-1/8"Deep,Stl,3/4 KO | 0.12 | 0.12 | 0.79 | 0.79
343 | Handy Box,Stl w/Bracket | 0.12 | 0.12 | 1.08 | 1.08
344 |  |  | 0 |  | 0
345 | 1 Gang Switch Box w/Brkt,Stl | 0.15 | 0.15 | 1.08 | 1.08
346 | 2 Gang Switch Box w/Brkt,Stl | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 2.5
347 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5
348 | 3"Octagon Box,Stl | 0.15 | 0.15 | 0.65 | 0.65
349 | 3"Octagon Box,Stl w/Bracket | 0.15 | 0.15 | 1.44 | 1.44
350 | 4"Octagon Box,Stl | 0.15 | 0.15 | 0.63 | 0.63
351 | 4"Octagon Box,Stl w/Bracket | 0.15 | 0.15 | 1.52 | 1.52
352 |  |  | 0 |  | 0
353 | 4"Octagon Extension,Stl,1/2KO | 0.06 | 0.06 | 1.48 | 1.48
354 | 4"Octagon Extension,Stl,1/2&3/4KO | 0.06 | 0.06 | 2.06 | 2.06
355 |  |  | 0 |  | 0
356 | Swivel Hanger,4"Octagon,1/2"Hub | 0.06 | 0.06 | 10 | 10
357 | Swivel Hanger,4"Octagon,3/4"Hub | 0.06 | 0.06 | 10 | 10
358 |  |  | 0 |  | 0
359 | 4-11/16 Box,1-1/2"Deep,Stl 1/2 & 3/4 KO | 0.2 | 0.2 | 1.01 | 1.01
360 | 4-11/16 Box,2-1/8"Deep,Stl. 1/2 & 3/4 KO | 0.2 | 0.2 | 1.76 | 1.76
361 | 4-11/16 Box,Blank Cover | 0.02 | 0.02 | 0.33 | 0.33
362 |  |  | 0 |  | 0
363 | 1 Gang Masonry Wall Box,2-1/2"Deep | 0.15 | 0.15 | 1.74 | 1.74
364 | 2 Gang Masonry Wall Box,2-1/2"Deep | 0.15 | 0.15 | 2.01 | 2.01
365 | 3 Gang Masonry Wall Box,2-1/2"Deep | 0.15 | 0.15 | 3.74 | 3.74
366 | 4 Gang Masonry Wall Box,2-1/2"Deep | 0.23 | 0.23 | 7 | 7
367 | 1 Gang Masonry Wall Box,3-1/2"Deep | 0.15 | 0.15 | 1.9 | 1.9
368 | 2 Gang Masonry Wall Box,3-1/2"Deep | 0.15 | 0.15 | 2.3 | 2.3
369 | 3 Gang Masonry Wall Box,3-1/2"Deep | 0.15 | 0.15 | 4.9 | 4.9
370 | 4 Gang Masonry Wall Box,3-1/2"Deep | 0.23 | 0.23 | 7.5 | 7.5
371 |  |  | 0 |  | 0
372 | Octagon Masonry Box,3"Deep | 0.17 | 0.17 | 3.2 | 3.2
373 | Octagon Masonry Box,4"Deep | 0.17 | 0.17 | 3.87 | 3.87
374 |  |  | 0 |  | 0
375 | 4"Round Nailer Box,Plastic | 0.15 | 0.15 | 1.61 | 1.61
376 | 4"Round Box,Plastic w/Bar Hanger | 0.17 | 0.17 | 1.82 | 1.82
377 | 1 Gang Nailer Box,Plastic 18CU | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25
378 | 2 Gang Nailer Box,Plastic | 0.15 | 0.15 | 0.89 | 0.89
379 | 3 Gang Nailer Box,Plastic | 0.17 | 0.17 | 1.3 | 1.3
380 | 4 Gang Nailer Box,Plastic | 0.2 | 0.2 | 2.85 | 2.85
381 | Handy Box,Plastic | 0.12 | 0.12 | 1 | 1
382 | 4"Square Box,Plastic w/Bracket | 0.15 | 0.15 | 1.35 | 1.35
383 | 1 Gang Cut-In Box,Plastic | 0.25 | 0.25 | 1.42 | 1.42
384 | 2 Gang Cut-In Box,Plastic | 0.3 | 0.3 | 3.03 | 3.03
385 | 4"Round Cut-In Box,Plastic | 0.25 | 0.25 | 2.1 | 2.1
386 | 1 Gang Cut-In Box,Gangable,Stl, W/Ears | 0.25 | 0.25 | 3 | 3
387 | Madison Straps | 0.02 | 0.02 | 0.33 | 0.33
388 |  |  | 0 |  | 0
389 | Plaster Rings
390 | 1-Gang Plaster Ring 1/4" Rise |  | 0.05 | 0.34 | 0.34
391 | 2-Gang Plaster Ring 1/4" Rise |  | 0.05 | 0.51 | 0.51
392 | 1-Gang Plaster Ring 1/2"Rise |  | 0.05 | 0.32 | 0.32
393 | 2-Gang Plaster Ring 1/2"Rise |  | 0.05 | 0.36 | 0.36
394 | 1-Gang Plaster Ring 5/8 Rise |  | 0.05 | 0.55 | 0.55
395 | 2-Gang Plaster Ring 5/8"Rise |  | 0.05 | 0.54 | 0.54
396 | 1-Gang Plaster Ring 3/4 Rise |  | 0.05 | 0.49 | 0.49
397 | 2-Gang Plaster Ring 3/4 Rise |  | 0.05 | 0.72 | 0.72
398 | 1-Gang Plaster Ring 2" Rise |  | 0.05 | 1.46 | 1.46
399 | 2-Gang Plaster Ring 2" Rise |  | 0.05 | 2.28 | 2.28
400 |  |  | 0 |  | 0
401 |  |  | 0 |  | 0
402 | PLATES |  | 0 |  | 0
403 | Plastic |  | 0 |  | 0
404 | 1 Gang Switch Plate,Plastic | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.19
405 | 2 Gang Switch Plate,Plastic | 0.03 | 0.03 | 0.37 | 0.37
406 | 3 Gang Switch Plate,Plastic | 0.04 | 0.04 | 0.55 | 0.55
407 | 4 Gang Switch Plate,Plastic | 0.04 | 0.04 | 0.94 | 0.94
408 | 5 Gang Switch Plate,Plastic | 0.05 | 0.05 | 6.01 | 6.01
409 | 6 Gang Switch Plate,Plastic | 0.06 | 0.06 | 6.98 | 6.98
410 |  |  | 0 |  | 0
411 | 1 Gang Blank Plate,Plastic | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.19
412 | 2 Gang Blank Plate,Plastic | 0.035 | 0.035 | 1.72 | 1.72
413 |  |  | 0 |  | 0
414 | Lexan |  | 0 |  | 0
415 | 1 Gang Switch Plate,Lexan | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9
416 | 2 Gang Switch Plate,Lexan | 0.03 | 0.03 | 1.77 | 1.77
417 | 3 Gang Switch Plate,Lexan | 0.04 | 0.04 | 2.64 | 2.64
418 | 4 Gang Switch Plate,Lexan | 0.04 | 0.04 | 6.47 | 6.47
419 | 5 Gang Switch Plate,Lexan | 0.05 | 0.05 | 9.53 | 9.53
420 | 6 Gang Switch Plate,Lexan | 0.06 | 0.06 | 12 | 12
421 | Plastic |  | 0 |  | 0
422 | 1 Gang Receptacle Plate,Plastic | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.19
423 | 2 Gang Receptacle Plate,Plastic | 0.03 | 0.03 | 0.37 | 0.37
424 | Lexan |  | 0 |  | 0
425 | 1 Gang Receptacle Plate,Lexan | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.25
426 | 2 Gang Receptacle Plate,Lexan | 0.03 | 0.03 | 0.43 | 0.43
427 |  |  | 0 |  | 0
428 | Stainless |  | 0 |  | 0
429 | 1 Gang Switch Plate,Stainless | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9
430 | 2 Gang Switch Plate,Stainless | 0.03 | 0.03 | 1.77 | 1.77
431 | 3 Gang Switch Plate,Stainless | 0.04 | 0.04 | 2.64 | 2.64
432 | 4 Gang Switch Plate,Stainless | 0.04 | 0.04 | 6.47 | 6.47
433 | 5 Gang Switch Plate,Stainless | 0.05 | 0.05 | 9.53 | 9.53
434 | 6 Gang Switch Plate,Stainless | 0.06 | 0.06 | 11.45 | 11.45
435 | 1 Gang Receptacle Plate,Stainless | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9
436 | 2 Gang Receptacle Plate,Stainless | 0.03 | 0.03 | 1.77 | 1.77
437 |  |  | 0 |  | 0
438 | 1 Gang Dryer Plate,Plastic | 0.03 | 0.03 | 0.63 | 0.63
439 | 1 Gang Range Plate,Plastic | 0.03 | 0.03 | 1.33 | 1.33
440 | 1 Gang Dryer & Recpt Cover,Chrome | 0.03 | 0.03 | 1.45 | 1.45
441 | 1 Gang Range Cover,Chrome | 0.035 | 0.035 | 1.71 | 1.71
442 |  |  | 0 |  | 0
443 | Handy Box Receptacle Cover | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.21
444 | Handy Box Switch Cover | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.19
445 | Handy Box Blank Cover | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.21
446 |  |  | 0 |  | 0
447 | 4"Square Blank Cover,Stl | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 0.33
448 | 4 11/16 Blank Cover,Stl | 0.05 | 0.05 | 0.37 | 0.37
449 | 4"Round Oct.Blank Cover | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.24
450 | 5"Round Decorator Blank Cover | 0.05 | 0.05 | 3.14 | 3.14
451 |  |  | 0 |  | 0
452 | 1 Gang Switch Cover,W/P | 0.08 | 0.08 | 3.14 | 3.14
453 | Rectangle Receptacle Cover,W/P | 0.1 | 0.1 | 1.68 | 1.68
454 | Rectangle Blank Cover,W/P | 0.05 | 0.05 | 0.64 | 0.64
455 | 2 Gang Blank Cover,W/P | 0.1 | 0.1 | 1.44 | 1.44
456 | GFI Outlet Cover,W/P In Use | 0.08 | 0.08 | 11 | 11
457 | GFI Outlet Cover,PVC,W/P | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 3.8
458 |  |  | 0 |  | 0
459 | PVC Floor Box | 2.75 | 2.75 | 325 | 325
460 | PVC Floor Box Receptacle Cover |  | 0 | 15 | 15
461 | PVC Floor Box Data Cover |  | 0 | 15 | 15
462 | Steel Floor Box For Receptacle |  | 0 | 85 | 85
463 | Brass Floor Box Cover |  | 0 | 47 | 47
464 | Carpet Flange |  | 0 | 11 | 11
465 | Steel Floor Box 2-Gang |  | 0 | 85 | 85
466 | Brass Floor Box Cover 2 Gang |  | 0 | 40 | 40
467 | Carpet Flange for 2 Gang Floor Box |  | 0 | 11.46 | 11.46
468 |  |  | 0 |  | 0
469 |  |  | 0 |  | 0
470 | DECORA STYLE PLATES
471 | 1 Gang Switch Plate,Decora | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2
472 | 2 Gang Switch Plate,Decora | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4
473 | 3 Gang Switch Plate,Decora | 0.04 | 0.04 | 0.6 | 0.6
474 | 4 Gang Switch Plate,Decora | 0.04 | 0.04 | 1 | 1
475 | 5 Gang Switch Plate,Decora | 0.05 | 0.05 | 10 | 10
476 | 6 Gang Switch Plate,Decora | 0.06 | 0.06 | 12.5 | 12.5
477 |  |  | 0 |  | 0
478 | 15A Decora,Duplex Recpt 5-15R | 0.13 | 0.13 | 1.21 | 1.21
479 | 20A Decora,Duplex Recpt 5-15R | 0.15 | 0.15 | 7.14 | 7.14
480 | 15A Decora,Combo Recpt & Switch | 0.2 | 0.2 | 12.64 | 12.64
481 | 1 Gang Receptacle Plate,Decora | 0.03 | 0.03 | 0.28 | 0.28
482 | 2 Gang Receptacle Plate,Decora | 0.03 | 0.03 | 0.28 | 0.28
483 |  |  | 0 |  | 0
484 | In-Use-Cvr GFI | 0.1 | 0.1 | 17.04 | 17.04
485 | In-Use-Cvr Receptacle | 0.1 | 0.1 | 17.04 | 17.04
486 | In-Use-Cvr Switch | 0.1 | 0.1 | 17.19 | 17.19
487 | In-Use-Cvr 2-Gang Switch |  | 0 | 20 | 20
488 | In-Use-Cvr 2G Dplx | 0.1 | 0.1 | 19 | 19
489 | In-Use-Cvr 50A Recpt | 0.1 | 0.1 | 19.98 | 19.98
490 | P & S GFI cover ( Lockable) WP 26L | 0.15 | 0.15 | 46 | 46
491 | P & S GFI 4600-26 ( Recessed Locable) | 1 | 1 | 165 | 165
492 | 15A GFI Recpt Res Grade | 0.2 | 0.2 | 11 | 11
493 | 15A Duplex Recpt 5-15R,Res Grade | 0.27 | 0.27 | 0.56 | 0.56
494 | 15A Single Recpt 5-15R,Res Grade | 0.27 | 0.27 | 6 | 6
495 | 20A Single Recpt 5-20R,Res Grade | 0.27 | 0.27 | 3.48 | 3.48
496 | 20A GFI Recpt Res Grade | 0.25 | 0.25 | 13 | 13
497 |  |  | 0 |  | 0
498 | 20A Duplex Recpt 5-20R,Res Grade | 0.27 | 0.27 | 1.27 | 1.27
499 | 15A,250V,Single Recpt 6-15R,Res Grade | 0.27 | 0.27 | 2.5 | 2.5
500 | 20A,250V,Single Recpt 6-20R,Res Grade | 0.27 | 0.27 | 10.15 | 10.15
501 | 15A,250V,Duplex Recpt 6-15R,Res Grade | 0.27 | 0.27 | 11.22 | 11.22
502 | 20A,250V,Duplex Recpt 6-20R,Res Grade | 0.27 | 0.27 | 4 | 4
503 | 15A Clock Hanger Recpt | 0.2 | 0.2 | 11 | 11
504 | 15A Single Recpt,Comm Grade 5-15R | 0.27 | 0.27 | 1.5 | 1.5
505 | 15A Duplex Recpt,Comm Grade 5-15R | 0.27 | 0.27 | 1.5 | 1.5
506 | 20A Single Recpt,Comm Grade 5-20R | 0.27 | 0.27 | 7.11 | 7.11
507 | 20A Duplex Recpt,Comm Grade 5-20R | 0.27 | 0.27 | 2.55 | 2.55
508 | 15A,250V,Duplex Recpt 6-15R,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 11.96 | 11.96
509 | 15A,250V,Single Recpt 6-15R,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 10.08 | 10.08
510 | 20A,250V,Single Recpt 6-20R,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 11.47 | 11.47
511 | 20A,250V,Duplex Recpt 6-20R,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 15.56 | 15.56
512 | 15A GFI Recpt,Hosp Grade | 0.3 | 0.3 |  | 0
513 | 15A Single Recpt Hosp Grade 5-15R | 0.27 | 0.27 | 10.99 | 10.99
514 | 15A Duplex Recpt Hosp Grade 5-15R | 0.27 | 0.27 | 19.64 | 19.64
515 | 15A Isolated Grnd Hosp Grade 5-15R | 0.25 | 0.25 |  | 0
516 | 20A Single Recpt Hosp Grade 5-20R | 0.27 | 0.27 | 14.36 | 14.36
517 | 20A Duplex Recpt Hosp Grade 5-20R | 0.27 | 0.27 | 13.58 | 13.58
518 | 20A Isolated Grnd Hosp Grade 5-15R | 0.25 | 0.25 | 20.22 | 20.22
519 | 20A GFI Recpt,Hosp Grade | 0.3 | 0.3 | 39.49 | 39.49
520 | 20A GFI Recpt,Hosp Grade w/Red Light | 0.3 | 0.3 | 30 | 30
521 | 3Wire-30A 125/250v,Dryer Recpt | 0.25 | 0.25 | 10.79 | 10.79
522 | 4Wire-30A 125/250v,Power Recpt | 0.25 | 0.25 | 13.64 | 13.64
523 | 3Wire-30A 125v,Trailer Recpt | 0.25 | 0.25 | 8.99 | 8.99
524 | 3Wire-50A 250v,Range Recpt | 0.4 | 0.4 | 9.84 | 9.84
525 | 4Wire-50A 125/250v,Power Recpt | 0.4 | 0.4 | 15 | 15
526 | 15A,125V,Lock Single Recpt L5-15R | 0.2 | 0.2 | 10 | 10
527 | 15A,250V,Lock Single Recpt L6-15R | 0.2 | 0.2 | 12.58 | 12.58
528 | 20A,250V,Lock Single Recpt L6-20R | 0.2 | 0.2 | 11.29 | 11.29
529 | 20A,125V,Lock Single Recpt L5-20R | 0.2 | 0.2 | 11.24 | 11.24
530 | 20A,125/250V,Lock Single Rec L14-20R | 0.25 | 0.25 |  | 0
531 | 20A,3p 250V,Lock Single Rec L14-20R | 0.3 | 0.3 | 15.63 | 15.63
532 | 30A,125V,Lock Single Recpt L5-30R | 0.2 | 0.2 | 15.98 | 15.98
533 | 30A,250V,Lock Single Recpt L6-30R | 0.2 | 0.2 | 17.26 | 17.26
534 | 30A,125/250V,Lock Single Rec L14-30R | 0.25 | 0.25 | 24.74 | 24.74
535 | 30A,3p 250V,Lock Single Rec L14-30R | 0.3 | 0.3 | 17 | 17
536 | 15A,125V Single Recpt Orange Iso Grnd | 0.25 | 0.25 | 19.5 | 19.5
537 | 15A,250V Single Recpt Orange Iso Grnd | 0.25 | 0.25 | 17.09 | 17.09
538 | 15A,125V Dplx Recpt Orange Iso Grnd | 0.25 | 0.25 | 22.89 | 22.89
539 | 20A,125V Dplx Recpt Orange Iso Grnd | 0.25 | 0.25 | 6 | 6
540 |  |  | 0 |  | 0
541 |  |  | 0 |  | 0
542 | SWITCHES
543 | 15A SPST Switch,Residential Grade | 0.27 | 0.27 | 0.57 | 0.57
544 | 15A SPST Switch w/grnd,Resident Grade | 0.27 | 0.27 | 0.88 | 0.88
545 | Combo 2-SPST Stack Switch | 0.27 | 0.27 | 11.88 | 11.88
546 | Combo SPST/3-Way Stack Switch | 0.27 | 0.27 | 14 | 14
547 | Combo Two 3-Way Stack Switch | 0.3 | 0.3 | 17 | 17
548 | Combo Receptacle & Switch | 0.25 | 0.25 | 10 | 10
549 | 15A 3-Way Switch,Residential Grade | 0.27 | 0.27 | 0.95 | 0.95
550 | 15A 4-Way Switch,Residential Grade | 0.27 | 0.27 | 6.65 | 6.65
551 | 15A DPST Switch,Residential Grade | 0.27 | 0.27 | 8.16 | 8.16
552 | 20A DPST Switch,Residential Grade | 0.27 | 0.27 | 5.35 | 5.35
553 | Combo SPST Switch & Pilot Light | 0.27 | 0.27 | 4 | 4
554 | Combo 3-Way Switch & Pilot Light | 0.3 | 0.3 | 6 | 6
555 |  |  | 0 |  | 0
556 | 15A SPST Decora Switch | 0.12 | 0.12 | 1.8 | 1.8
557 | 15A 3-Way Decora Switch | 0.14 | 0.14 | 2.57 | 2.57
558 | 15A 4-Way Decora Switch | 0.25 | 0.25 | 13.04 | 13.04
559 | 15A SPST Decora Illuminated Switch | 0.12 | 0.12 | 11.19 | 11.19
560 | 15A 3-Way Decora Illuminated Switch | 0.14 | 0.14 | 11 | 11
561 | 15A Decora,Combo Receptacle & Switch | 0.25 | 0.25 | 17.36 | 17.36
562 | 15A 2-SPST Decora Stack Switch | 0.25 | 0.25 | 5.75 | 5.75
563 | 20A SPST Decora Switch | 0.15 | 0.15 | 1.8 | 1.8
564 | 20A 3-Way Decora Switch | 0.2 | 0.2 | 2.77 | 2.77
565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 15A SPST Switch,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 1.5 | 1.5
567 | 15A 3-Way Switch,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 2.24 | 2.24
568 | 15A 4-Way Switch,Comm Grade | 0.28 | 0.28 | 10 | 10
569 | 15A DPST Switch,Comm Grade | 0.28 | 0.28 | 5.5 | 5.5
570 | 20A SPST Switch,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 1.8 | 1.8
571 | 20A 3-Way Switch,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 2.71 | 2.71
572 | 20A 4-Way Switch,Comm Grade | 0.3 | 0.3 | 13.29 | 13.29
573 | 20A DPST Switch,Comm Grade | 0.3 | 0.3 | 10.42 | 10.42
574 | 30A SPST Switch,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 14.47 | 14.47
575 | 30A 3-Way Switch,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 18.56 | 18.56
576 | 30A DPST Switch,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 26.14 | 26.14
577 | 15A SPST Key Switch,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 13.5 | 13.5
578 | 15A 3-Way Key Switch,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 19 | 19
579 | 15A 4-Way Key Switch,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 31.75 | 31.75
580 | 15A DPST Key Switch,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 28 | 28
581 | 20A SPST Key Switch,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 29.8 | 29.8
582 | 20A 3-Way Key Switch,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 40 | 40
583 | 20A 4-Way Key Switch,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 49 | 49
584 | 20A DPST Key Switch,Comm Grade | 0.27 | 0.27 | 15.49 | 15.49
585 | 15A SPST Lighted Handle Switch | 0.15 | 0.15 | 14.26 | 14.26
586 | 15A 3-Way Lighted Handle Switch | 0.2 | 0.2 | 19.58 | 19.58
587 | 20A SPST Lighted Handle Switch | 0.15 | 0.15 | 11.1 | 11.1
588 | 20A 3-Way Lighted Handle Switch | 0.2 | 0.2 | 21 | 21
589 | 30A SPST Lighted Handle Switch | 0.15 | 0.15 | 24.1 | 24.1
590 |  | 0 | 0 | 0 | 0
591 | Time Clock 120v | 1 | 1 | 50 | 50
592 | Motor rated Switch | 0.25 | 0.25 | 24 | 24
593 | 15A SP Switch,Heavy Duty 277V | 0.12 | 0.12 | 3.5 | 3.5
594 | 15A 3-Way Switch,Heavy Duty 277V | 0.18 | 0.18 | 8.4 | 8.4
595 | 15A 4-Way Switch,Heavy Duty 277V | 0.28 | 0.28 | 21.91 | 21.91
596 | 20A SP Switch,Heavy Duty 277V | 0.12 | 0.12 | 8.96 | 8.96
597 | 20 A 3WAY Switch,Heavy Duty277V | 0.18 | 0.18 | 9.63 | 9.63
598 | 20A 4WAY Switch,Heavy Duty 277V | 0.28 | 0.28 | 25.38 | 25.38
599 | 15A DP Switch,Heavy Duty 277V | 0.28 | 0.28 | 9.35 | 9.35
600 | 20A DP Switch,Heavy Duty 277V | 0.28 | 0.28 | 10.36 | 10.36
601 | PE Cell 2000 watt | 1.15 | 1.15 | 10 | 10
602 | Mulberry Switch 1 Gang | 0.03 | 0.03 | 0.42 | 0.42
603 | Mulberry 2 Gang Switch Plate | 0.03 | 0.03 | 0.75 | 0.75
604 | PS-CS120I 20a 277V 1P Switch | 0.28 | 0.28 | 2.85 | 2.85
605 | PS-CS320I 20A 277V 3P Switch | 0.28 | 0.28 | 5 | 5
606 | PS-CS420A 277V 4P Switch | 0.3 | 0.3 | 12.75 | 12.75
607 | 600 Watt Rotary Dimmer | 0.15 | 0.15 | 5 | 5
608 | 1000 Watt Rotary Dimmer | 0.25 | 0.25 | 34.39 | 34.39
609 | 1500 Watt Rotary Dimmer | 0.3 | 0.3 | 65 | 65
610 | 2000 Watt Rotary Dimmer | 0.35 | 0.35 | 95 | 95
611 | 600 Watt 3-Way Rotary Dimmer | 0.22 | 0.22 | 9.3 | 9.3
612 | 1000 Watt 3-Way Rotary Dimmer | 0.27 | 0.27 | 47 | 47
613 | 1500 Watt 3-Way Rotary Dimmer | 0.3 | 0.3 | 119.89 | 119.89
614 | Rotary Dimmer Knobs-White | 0.015 | 0.015 | 1.12 | 1.12
615 | 600 Watt Dimmer,Lutron | 0.15 | 0.15 | 5.66 | 5.66
616 | 1000 Watt Dimmer,Lutron | 0.25 | 0.25 | 41.98 | 41.98
617 | 1500 Watt Dimmer,Lutron | 0.3 | 0.3 | 71 | 71
618 | 2000 Watt Dimmer,Lutron | 0.35 | 0.35 | 122.01 | 122.01
619 | 600 Watt 3-Way Dimmer,Lutron | 0.15 | 0.15 | 11 | 11
620 | 1000 Watt 3-Way Dimmer,Lutron | 0.25 | 0.25 | 49 | 49
621 | 1500 Watt 3-Way Dimmer,Lutron | 0.3 | 0.3 | 119.75 | 119.75
622 | 600 Watt Dimmer,Decora | 0.15 | 0.15 | 8 | 8
623 | 1000 Watt Dimmer,Decora | 0.25 | 0.25 | 35 | 35
624 | 1500 Watt Dimmer,Decora | 0.3 | 0.3 | 65 | 65
625 | 2000 Watt Dimmer,Decora | 0.3 | 0.3 | 95 | 95
626 | 600 Watt 3-Way Dimmer,Decora | 0.15 | 0.15 | 11 | 11
627 | 1000 Watt 3-Way Dimmer,Decora | 0.25 | 0.25 | 48 | 48
628 | 1500 Watt 3-Way Dimmer,Decora | 0.3 | 0.3 | 122 | 122
629 | 2000 Watt 3-Way Dimmer,Decora | 0.3 | 0.3 | 160.64 | 160.64
630 | SP 20W Lamps Fluorescent Dimmer | 0.6 | 0.6 | 119.52 | 119.52
631 | SP 30W Lamps Fluorescent Dimmer | 0.7 | 0.7 | 211.49 | 211.49
632 | SP 40W Lamps Fluorescent Dimmer | 0.8 | 0.8 | 282.29 | 282.29
633 |  | 0 | 0 | 0 | 0
634 |  |  | 0 |  | 0
635 | PHONES |  | 0 |  | 0
636 | Telephone Jack,Flush | 0.2 | 0.2 | 0.75 | 0.75
637 | Telephone Jack,Wall Mount | 0.2 | 0.2 | 1.03 | 1.03
638 | Telephone Jack,Interior Surface Mount | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8
639 | Telephone Jack,Exterior Surface Mount | 0.3 | 0.3 | 9.72 | 9.72
640 |  |  | 0 |  | 0
641 | CATV |  | 0 |  | 0
642 | TV Outlet-RG59 Conn | 0.2 | 0.2 | 0.54 | 0.54
643 | TV Outlet-75 OHM Coaxial Wall Plate | 0.25 | 0.25 | 1.35 | 1.35
644 | TV Splitter-2 Way | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5
645 | TV Splitter-3 Way | 0.3 | 0.3 | 1.75 | 1.75
646 |  |  | 0 |  | 0
647 |  |  | 0 |  | 0
648 | HARDWARE |  | 0 |  | 0
649 | 3/8"Romex Conn | 0.05 | 0.05 | 0.32 | 0.32
650 | 3/4"Romex Conn | 0.06 | 0.06 | 0.77 | 0.77
651 | 1"Romex Conn | 0.07 | 0.07 | 1.25 | 1.25
652 | 1 1/4"Romex Conn | 0.08 | 0.08 | 1.89 | 1.89
653 | 1 1/2"Romex Conn | 0.1 | 0.1 | 2.86 | 2.86
654 | 2"Romex Conn | 0.12 | 0.12 | 3.59 | 3.59
655 | 1/2"Plastic Romex Conn | 0.04 | 0.04 | 0.29 | 0.29
656 | 3/4"Plastic Romex Conn | 0.04 | 0.04 | 0.53 | 0.53
657 | 3/8"BX Conn,Straight | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 0.29
658 | 3/8"BX Conn,90 | 0.08 | 0.08 | 1.37 | 1.37
659 | 1/2"BX Conn,Straight | 0.06 | 0.06 | 1.1 | 1.1
660 | 1/2"BX Conn,90 | 0.09 | 0.09 | 2.33 | 2.33
661 | 3/4"BX Conn,Straight | 0.07 | 0.07 | 1.92 | 1.92
662 | 3/4"BX Conn,90 | 0.1 | 0.1 | 3.65 | 3.65
663 | 3/8"MC Cable Conn,Single | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.24
664 | 1/2"MC Cable Conn,Single | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.3
665 | 3/8"MC Cable Conn,Double | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 0.38
666 | 1/2"MC Cable Conn,Double | 0.08 | 0.08 | 0.47 | 0.47
667 | 3/4"Acorn,Grnd Clamp | 0.15 | 0.15 | 2.43 | 2.43
668 | 5/8"Acorn,Grnd Clamp | 0.15 | 0.15 | 1.72 | 1.72
669 | 5/8"X8' Grnd Rod | 0.75 | 0.75 | 4 | 4
670 | 3/4"X8' Grnd Rod | 0.75 | 0.75 | 18.62 | 18.62
671 | 1/2"-1"Grnd Clamp | 0.15 | 0.15 | 1.78 | 1.78
672 | 1 1/2"-2"Grnd Clamp | 0.2 | 0.2 | 3.54 | 3.54
673 | 2"-3"Grnd Clamp | 0.25 | 0.25 | 16.74 | 16.74
674 | 3"-5"Grnd Clamp | 0.3 | 0.3 | 25.45 | 25.45
675 | 1/2"Romex Staples | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
676 | 9/16"Romex Staples | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
677 | 1 Hole Romex Strap | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
678 | 2 Hole Romex Strap | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
679 | 2 Hole#8/3 Cable Strap | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07
680 | 2 Hole#6/3 Cable Strap | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07
681 | 2 Hole#4/3 Cable Strap | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07
682 | 2 Hole#2/3 Cable Strap | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08
683 | 2 Hole#1/3 Cable Strap | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11
684 | 2 Hole#1/0-3 Cable Strap | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11
685 | 2 Hole#2/0-3 Cable Strap | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12
686 | 2 Hole#3/0-3 Cable Strap | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16
687 | 2 Hole#4/0-3 Cable Strap | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.18
688 | 1/2"Cord Grip Conn | 0.05 | 0.05 | 3.09 | 3.09
689 | 3/4"Cord Grip Conn | 0.06 | 0.06 | 4.39 | 4.39
690 | 1"Cord Grip Conn | 0.07 | 0.07 | 6.7 | 6.7
691 | 1/4"Continuous Threaded Rod | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.25
692 | 3/8"Continuous Threaded Rod | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.4
693 | 1/2"Continuous Threaded Rod | 0.057 | 0.057 | 0.61 | 0.61
694 | 5/8"Continuous Threaded Rod | 0.08 | 0.08 | 0.86 | 0.86
695 | 1/4"Rod Couplings | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0.8
696 | 3/8"Rod Couplings | 0.05 | 0.05 | 1.28 | 1.28
697 | 1/2"Rod Couplings | 0.05 | 0.05 | 1.56 | 1.56
698 | 5/8"Rod Couplings | 0.05 | 0.05 | 2.51 | 2.51
699 | 6-32 Hex Nuts | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
700 | 8-32 Hex Nuts | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
701 | 10-24 Hex Nuts | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
702 | 10-32 Hex Nuts | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
703 | 1/4-20 Hex Nuts | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
704 | 5/16-18 Hex Nuts | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06
705 | 3/8-16 Hex Nuts | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08
706 | 1/2-13 Hex Nuts | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.16
707 | 6-32X1 1/2"Machine Screws | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
708 | 8-32X1 1/2"Machine Screws | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04
709 | 10-24X1 1/2"Machine Screws | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04
710 | 10-32X1 1/2"Machine Screws | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04
711 | 1/4-20X1 1/2"Machine Screws | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06
712 | 5/16-18X1 1/2"Hex Head Bolts | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04
713 | 3/8-16X1 1/2"Hex Head Bolts | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.22
714 | 1/2-13X1 1/2"Hex Head Bolts | 0.02 | 0.02 | 0.34 | 0.34
715 | 3/16"X4"Toggle Bolts | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.27
716 | 1/4"X4"Toggle Bolts | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.3
717 | 5/16"X4"Toggle Bolts | 0.03 | 0.03 | 0.57 | 0.57
718 | 3/8"X4"Toggle Bolts | 0.03 | 0.03 | 0.73 | 0.73
719 | 1/4"X3"Concrete Stud Anchor | 0.06 | 0.06 | 0.49 | 0.49
720 | 3/8"X3 Concrete Stud Anchor | 0.06 | 0.06 | 0.51 | 0.51
721 | 1/2"X3 3/4"Concrete Stud Anchor | 0.06 | 0.06 | 0.88 | 0.88
722 | 6X1"Sheet Metal Screw | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
723 | 8X1"Sheet Metal Screw | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
724 | 10X1"Sheet Metal Screw | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
725 | 1/2"Snap Seal | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.22
726 | 3/4"Snap Seal | 0.045 | 0.045 | 0.28 | 0.28
727 | 1"Snap Seal | 0.05 | 0.05 | 0.51 | 0.51
728 | 1 1/4"Snap Seal | 0.055 | 0.055 | 0.74 | 0.74
729 | 1 1/2"Snap Seal | 0.06 | 0.06 | 1.4 | 1.4
730 | 2"Snap Seal | 0.065 | 0.065 | 1.48 | 1.48
731 | 1/2"Knockout Seal,Screw Type | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.3
732 | 3/4"Knockout Seal,Screw Type | 0.085 | 0.085 | 0.39 | 0.39
733 | 1"Knockout Seal,Screw Type | 0.09 | 0.09 | 0.56 | 0.56
734 | 1 1/4"Knockout Seal,Screw Type | 0.095 | 0.095 | 0.73 | 0.73
735 | 1 1/2"Knockout Seal,Screw Type | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.15
736 | 2"Knockout Seal,Screw Type | 0.11 | 0.11 | 1.41 | 1.41
737 | 2 1/2"Knockout Seal,Screw Type | 0.12 | 0.12 | 1.68 | 1.68
738 | 3"Knockout Seal,Screw Type | 0.13 | 0.13 | 2.08 | 2.08
739 | 4"Knockout Seal,Screw Type | 0.14 | 0.14 | 2.47 | 2.47
740 | 1/2"Conduit Hangers w/bolt | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.33
741 | 3/4"Conduit Hangers w/bolt | 0.04 | 0.04 | 0.37 | 0.37
742 | 1"Conduit Hangers w/bolt | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5
743 | 1 1/4"Conduit Hangers w/bolt | 0.06 | 0.06 | 0.72 | 0.72
744 | 1 1/2"Conduit Hangers w/bolt | 0.06 | 0.06 | 0.84 | 0.84
745 | 2"Conduit Hangers w/bolt | 0.1 | 0.1 | 0.92 | 0.92
746 | 2 1/2"Conduit Hangers w/bolt | 0.1 | 0.1 | 1.28 | 1.28
747 | 3"Conduit Hangers w/bolt | 0.15 | 0.15 | 1.55 | 1.55
748 | 4"Conduit Hangers w/bolt | 0.15 | 0.15 | 4.04 | 4.04
749 | 1"Beam Clamps | 0.03 | 0.03 | 1.49 | 1.49
750 | 1 1/2"Beam Clamps | 0.04 | 0.04 | 3.66 | 3.66
751 | 2"Beam Clamps | 0.05 | 0.05 | 5.34 | 5.34
752 | 2 1/2"Beam Clamps | 0.06 | 0.06 | 5.92 | 5.92
753 | 1/2"Beam Clamp Hanger Assembly | 0.05 | 0.05 | 0.92 | 0.92
754 | 3/4"Beam Clamp Hanger Assembly | 0.06 | 0.06 | 0.97 | 0.97
755 | 1"Beam Clamp Hanger Assembly | 0.08 | 0.08 | 1.01 | 1.01
756 | 1 1/4"Beam Clamp Hanger Assembly | 0.1 | 0.1 | 1.04 | 1.04
757 | 1 1/2"Beam Clamp Hanger Assembly | 0.1 | 0.1 | 1.11 | 1.11
758 | 2"Beam Clamp Hanger Assembly | 0.15 | 0.15 | 1.21 | 1.21
759 | 7/8"Support Strut,per foot | 0.1 | 0.1 | 5 | 5
760 | 1 5/8"Support Strut,per foot | 0.114 | 0.114 | 1 | 1
761 | 1/2"Unistrut Support Clamp | 0.014 | 0.014 | 0.76 | 0.76
762 | 3/4"Unistrut Support Clamp | 0.018 | 0.018 | 0.83 | 0.83
763 | 1"Unistrut Support Clamp | 0.019 | 0.019 | 0.88 | 0.88
764 | 1 1/4"Unistrut Support Clamp | 0.02 | 0.02 | 1.03 | 1.03
765 | 1 1/2"Unistrut Support Clamp | 0.02 | 0.02 | 1.16 | 1.16
766 | 2"Unistrut Support Clamp | 0.029 | 0.029 | 1.29 | 1.29
767 | 2 1/2"Unistrut Support Clamp | 0.029 | 0.029 | 1.4 | 1.4
768 | 3"Unistrut Support Clamp | 0.05 | 0.05 | 1.52 | 1.52
769 | 4"Unistrut Support Clamp | 0.08 | 0.08 | 1.86 | 1.86
770 | 10-24 Unistrut Spring Nuts | 0.05 | 0.05 | 0.63 | 0.63
771 | 1/4-20 Unistrut Spring Nuts | 0.066 | 0.066 | 0.64 | 0.64
772 | 5/16-18 Unistrut Spring Nuts | 0.075 | 0.075 | 0.67 | 0.67
773 | 3/8-16 Unistrut Spring Nuts | 0.08 | 0.08 | 0.7 | 0.7
774 | 1/2-13 Unistrut Spring Nuts | 0.1 | 0.1 | 0.74 | 0.74
775 | 5/8-11 Unistrut Spring Nuts | 0.11 | 0.11 | 1.39 | 1.39
776 | Unistrut End Angle | 0.1 | 0.1 | 0.97 | 0.97
777 | Unistrut Shelf Bracket | 0.1 | 0.1 | 1.92 | 1.92
778 | Unistrut Splice Plate | 0.1 | 0.1 | 0.96 | 0.96
779 | Unistrut Corner Angle | 0.1 | 0.1 | 1 | 1
780 | Nail-On Protector Plates | 0.025 | 0.025 | 0.2 | 0.2
781 | Tie Rap Ties | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04
782 | 6500' Box Pull String | 0 | 0 | 39.1 | 39.1
783 | 600' Box 1/4"Poly Cord | 0 | 0 | 29.17 | 29.17
784 | Black Tape/Roll | 0 | 0 | 1.3 | 1.3
785 | Fricton Tape | 0 | 0 | 1.97 | 1.97
786 | 1 LB. Ductseal | 0.2 | 0.2 | 3.9 | 3.9
787 | Warning Tape 1000' | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.03
788 | Fender washer 1/4" | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08
789 | PVC Cement 16 oz | 0.01 | 0.01 | 6.5 | 6.5
790 | Wire Restrain (Kellum Grip) 12/3 so W-Hub | 0.5 | 0.5 | 13 | 13
791 | Jack Chain | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.17
792 | S-Hooks | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06
793 | S-Hooks | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06
794 | 3/0 Solderless Lug | 0.02 | 0.02 | 1.75 | 1.75
795 |  |  | 0 |  | 0
796 | EMT Fittings |  | 0 |  | 0
797 | 1/2"EMT Set Screw Conn | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.19
798 | 1/2"EMT Set Screw Coup | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.19
799 | 1/2"EMT Compression Conn | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25
800 | 1/2"EMT Compression Coup | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25
801 | 1/2"One Hole Strap | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05
802 | 1/2"EMT Nail Straps | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.16
803 | 1/2"LB w/cvr & gasket | 0.15 | 0.15 | 7.33 | 7.33
804 |  |  | 0 |  | 0
805 | 3/4"EMT Set Screw Conn | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.2
806 | 3/4"EMT Set Screw Coup | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.23
807 | 3/4"EMT Compression Conn | 0.06 | 0.06 | 0.51 | 0.51
808 | 3/4"EMT Compression Coup | 0.06 | 0.06 | 0.6 | 0.6
809 | 3/4"One Hole Strap | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07
810 | 3/4"EMT Nail Straps | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.18
811 | 3/4"LB w/cvr & gasket | 0.2 | 0.2 | 8.69 | 8.69
812 |  |  | 0 |  | 0
813 | 1"EMT Set Screw Conn | 0.08 | 0.08 | 0.59 | 0.59
814 | 1"EMT Set Screw Coup | 0.08 | 0.08 | 0.64 | 0.64
815 | 1"EMT Compression Conn | 0.08 | 0.08 | 0.78 | 0.78
816 | 1"EMT Compression Coup | 0.08 | 0.08 | 0.99 | 0.99
817 | 1"One Hole Strap | 0.05 | 0.05 | 0.31 | 0.31
818 | 1"EMT Nail Straps | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 0.3
819 | 1"LB w/cvr & gasket | 0.25 | 0.25 | 12.42 | 12.42
820 | 1"EMT Elbow,90 | 0.09 | 0.09 | 2.67 | 2.67
821 |  |  | 0 |  | 0
822 |  |  | 0 |  | 0
823 | 1 1/4"EMT Set Screw Conn | 0.1 | 0.1 | 1.03 | 1.03
824 | 1 1/4"EMT Set Screw Coup | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2
825 | 1 1/4"EMT Compression Conn | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8
826 | 1 1/4"EMT Compression Coup | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9
827 | 1 1/4"One Hole Strap | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.25
828 | 1 1/4"LB w/cvr & gasket | 0.3 | 0.3 | 14 | 14
829 | 1 1/4"EMT Elbow,90 | 0.1 | 0.1 | 13.75 | 13.75
830 | 1 1/4 Weather Head |  | 0 |  | 0
831 |  |  | 0 |  | 0
832 | 1 1/2 EMT Set Screw Coup | 0.02 | 0.02 | 1.49 | 1.49
833 | 1 1/2 EMT Set Screw Conn | 0.02 | 0.02 | 1.74 | 1.74
834 | 1 1/2 EMT Compression Conn | 0.02 | 0.02 | 2.75 | 2.75
835 | 1 1/2 EMT Compression Coup | 0.02 | 0.02 | 3.75 | 3.75
836 | 1 1/2 EMT One Hole Strap | 0.08 | 0.08 | 0.79 | 0.79
837 | 1 1/2 LB w/cvr & gasket | 0.45 | 0.45 | 12.76 | 12.76
838 | 1 1/2 Weather Head | 1 | 1 | 34.65 | 34.65
839 |  |  | 0 |  | 0
840 | 2"EMT Set Screw Conn | 0.15 | 0.15 | 2 | 2
841 | 2"EMT Set Screw Coup | 0.15 | 0.15 | 2.14 | 2.14
842 | 2"EMT Compression Conn | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5
843 | 2"EMT Compression Coup | 0.15 | 0.15 | 1.8 | 1.8
844 | 2"One Hole Strap | 0.1 | 0.1 | 0.31 | 0.31
845 | 2"LB w/cvr & gasket | 0.5 | 0.5 | 19 | 19
846 | 2" 90 EMT | 0.75 | 0.75 | 5.72 | 5.72
847 | 2" Weather Head | 1 | 1 | 51.65 | 51.65
848 | 2 1/2"EMT Set Screw Conn | 0.15 | 0.15 | 6.37 | 6.37
849 | 2 1/2"EMT Set Screw Coup | 0.15 | 0.15 | 4.94 | 4.94
850 | 2 1/2"EMT Compression Conn | 0.15 | 0.15 | 3.25 | 3.25
851 | 2 1/2"EMT Compression Coup | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 4.5
852 | 2 1/2"One Hole Strp | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2
853 | 2 1/2"LB w/cvr & gasket | 0.7 | 0.7 | 55 | 55
854 | 2 1/2" Weather Head | 1 | 1 | 57.68 | 57.68
855 |  |  | 0 |  | 0
856 |  |  | 0 |  | 0
857 | 3"EMT Set Screw Conn | 0.2 | 0.2 | 7.53 | 7.53
858 | 3"EMT Set Screw Coup | 0.2 | 0.2 | 5.72 | 5.72
859 | 3"EMT Compression Conn | 0.2 | 0.2 | 11.95 | 11.95
860 | 3"EMT Compression Coup | 0.2 | 0.2 | 15.71 | 15.71
861 | 3"One Hole Strap | 0.15 | 0.15 | 2.25 | 2.25
862 | 3"LB w/cvr & gasket | 0.75 | 0.75 | 86.7 | 86.7
863 | 3" 90 EMT | 1 | 1 | 21.67 | 21.67
864 | 3" Weather Head | 1 | 1 | 67.65 | 67.65
865 | 4"EMT Set Screw Conn | 0.25 | 0.25 | 10.71 | 10.71
866 | 4"EMT Set Screw Coup | 0.25 | 0.25 | 8.09 | 8.09
867 | 4"EMT Compression Conn | 0.25 | 0.25 | 6 | 6
868 | 4"EMT Compression Coup | 0.25 | 0.25 | 8 | 8
869 | 4"One Hole Strap | 0.15 | 0.15 | 3.25 | 3.25
870 | 4"LB w/cvr & gasket | 0.95 | 0.95 | 100 | 100
871 | 4" 90 EMT | 1 | 1 | 33.95 | 33.95
872 | 4" Weather Head | 1.25 | 1.25 | 67.75 | 67.75
873 |  |  | 0 |  | 0
874 | 15A- CS115-I-120/277V swt | 0.25 | 0.25 | 1.49 | 1.49
875 | 15A- CS215-I-120/277V swt | 0.3 | 0.3 | 5.59 | 5.59
876 | 15A -CS315-I-120/277V swt | 0.3 | 0.3 | 2.24 | 2.24
877 | 15A-CS415-I-120/277V swt | 0.3 | 0.3 | 9.83 | 9.83
878 | 20A- CS120-I-120/277V swt | 0.25 | 0.25 | 1.8 | 1.8
879 | 20A- CS220-I-120/277V swt | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 5.3
880 | 20A -CS320-I-120/277V swt | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 2.7
881 | 20A-CS420-I-120/277V swt | 0.3 | 0.3 | 13.29 | 13.29
882 |  |  | 0 |  | 0
883 | 15A-CR15-I-Receptacle | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02
884 | 20A-CR20-I-Receptacle | 0.25 | 0.25 | 1.27 | 1.27
885 | 20A-5362-Receptacle Top Grade | 0.25 | 0.25 | 3.55 | 3.55
886 |  |  | 0 |  | 0
887 | 20AC1I top spec 120/277 Swt. | 0.25 | 0.25 | 2.98 | 2.98
888 | 20AC2I- top spec 120/277 Swt. | 0.3 | 0.3 | 10.44 | 10.44
889 | 20AC3I- top spec 120/277 Swt. | 0.3 | 0.3 | 4.17 | 4.17
890 | 20AC4I- top spec 120/277 Swt. | 0.3 | 0.3 | 12.78 | 12.78
891 |  |  | 0 |  | 0
892 | 100 AMP PANEL | 4.75 | 4.75 | 125 | 125
893 | 200 AMP PANEL | 8.75 | 8.75 | 125 | 125
894 | 400 AMP PANEL | 12.75 | 12.75 | 125 | 125
895 | 600 AMP PANEL | 22 | 22 | 200 | 200
896 | 800 AMP PANEL | 30 | 30 | 350 | 350
897 | 1000 AMP SERVICE | 60 | 60 | 800 | 800
898 |  |  | 0 |  | 0
899 | LIGHTING CONTROLS / TIME CLOCK | 8.75 | 8.75 | 1500 | 1500
900 | LIGHTING CONTROL PANEL | 16.75 | 16.75 | 2850 | 2850
901 | OCCUPANCY SENSOR | 1.5 | 1.5 | 275 | 275
902 | SPECIAL EQUIPMENT HOOK-UP | 1 | 1 | 60 | 60
903 | 6" X 36" TRENCHING & BACKFILL | 0.03 | 0.03 | 6 | 6
904 | BACKHOE WORK | 0.03 | 0.03 | 13 | 13
905 | TRANSFORMER PAD | 18.75 | 18.75 | 1650 | 1650
906 | TRANSFORMER SLAB BOX | 22.75 | 22.75 | 5000 | 5000
907 | ANSUL SYSTEM SHUT DOWN | 16.75 | 16.75 | 1150 | 1150
908 |  |  | 0 |  | 0
909 | 30A/240V/3PH/F/N1/DISC. | 1.75 | 1.75 | 85 | 85
910 | 30A/240V/3PH/F/N3/DISC. | 1.75 | 1.75 | 125 | 125
911 | 30A/600V/3PH/F/N1/DISC. | 1.75 | 1.75 | 135 | 135
912 | 30A/600V/3PH/F/N3/DISC. | 1.75 | 1.75 | 269 | 269
913 | 60A/240V/3PH/F/N1/DISC. | 1.75 | 1.75 | 125 | 125
914 | 60A/240V/3PH/F/N3/DISC. | 1.75 | 1.75 | 165 | 165
915 | 60A/600V/3PH/F/N1/DISC. | 1.75 | 1.75 | 221 | 221
916 | 60A/600V/3PH/F/N3/DISC. | 1.75 | 1.75 | 320 | 320
917 | 100A/240V/3PH/F/N1/DISC. | 2.25 | 2.25 | 175 | 175
918 | 100A/240V/3PH/F/N3/DISC. | 2.25 | 2.25 | 250 | 250
919 | 100A/600V/3PH/F/N1/DISC. | 2.25 | 2.25 | 265 | 265
920 | 100A/600V/3PH/F/N3/DISC. | 2.25 | 2.25 | 467 | 467
921 |  |  | 0 |  | 0
922 | 4' x 8' x 3/4" PLYWOOD BACKBOARD | 1.75 | 1.75 | 150 | 150
923 | #6 TELEPHONE BACKBOARD GROUND | 1.25 | 1.25 | 55 | 55
924 | TELEPHONE OUTLET | 0.65 | 0.65 | 55 | 55
925 |  |  | 0 |  | 0
926 | Conduit Roof Top Unistrut Support | 0.25 | 0.25 | 14.75 | 14.75
927 | Pole Lights | 12.75 | 12.75 | 50 | 50
928 | Floor Box | 1.75 | 1.75 | 495 | 495
929 | OCCUPANCY SENSOR Labor Only | 2 | 2 | 75 | 75
930 | Track Lighting | 0.2 | 0.2 | 2.75 | 2.75
931 | 200 Amp Disconnect | 3.75 | 3.75 | 350 | 350
932 | 30 KVA | 18 | 18 | 300 | 300
933 | 45 KVA | 24 | 24 | 300 | 300
934 | 75 KVA | 30 | 30 | 300 | 300
935 | 150 KVA | 40 | 40 | 300 | 300
936 | OS Special Outlets |  | 0 | 17 | 17
937 | Dimmers | 0.75 | 0.75 | 100 | 100
938 | Duct Detector | 3 | 3 | 325 | 325
939 | Room Controller | 2.75 | 2.75 | 210 | 210
940 | Furniture Feed | 2.75 | 2.75 | 125 | 125
941 | Power Pole | 8.75 | 8.75 | 500 | 500
942 | Extra Hours 300 | 300 | 300 | 200 | 200
943 | Extra Hours 150 | 150 | 150 | 200 | 200
944 | Extra Hours 50 | 50 | 50 | 200 | 200
945 | Single Unit Car Charger | 4.75 | 4.75 | 150 | 150
946 | Dual Unit Car Caharger | 6.75 | 6.75 | 200 | 200
947 | Generator | 175 | 175 | 3000 | 3000
948 | Cordination Study | 4 | 4 | 4500 | 4500